## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
" ___ " ___________ 20 ___ г.
Дефектная ведомость |  |  |  |  | Дефектный акт
На капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Тверская обл., г.Торжок, Калининское шоссе, д.33а |  |  |  |  | На капитальный ремонт
Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Капитальный ремонт скатной кровли | [5 empty] | Локальная смета: Капитальный ремонт скатной кровли
Раздел: 1. Ремонтно-строительные работы | [5 empty] | Раздел: 1. Ремонтно-строительные работы
1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 5.73
2 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 | 5.73
3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 | 5.73
4 | Разборка покрытий из шунгизита | м3 | 65.21
5 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 | 8.7
6 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 4.35
7 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) | м3 | -26.883
8 | Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | 100 м2 | 4.35
9 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) | м3 | -26.883
10 | Минплита П-125 (цена 1850 руб.:1,18х1,11:5,99=290,53 руб.) | м3 | 65.25
11 | Установка стропил | 1 м3 | 10
12 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 шт. | 0.03
13 | Устройство слуховых окон | шт | 3
14 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий двустворных высотой до 1,2 м | компл. | 3
15 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 100 м2 | 0.015
16 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1 м2 | шт. | 3
17 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,5 м | м2 | 2.7
18 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 | 0.018
19 | Обивка боковых сторон слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны | 100 м2 | 0.06
20 | Укладка ходовых досок | 100 м | 0.35
21 | Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (2 шт.) | 100 м2 | 0.013
22 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (2 шт.) | 100 м2 | 0.013
23 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон (люки) | 100 м2 | 0.013
24 | Смена дверных приборов: петли | 100 шт. | 0.04
25 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | 100 шт. | 0.04
26 | Улучшенная штукатурка вентканалов цементно-известковым раствором по камню | 100 м2 | 0.6
27 | Окраска вентканалов с подготовкой поверхности известковая | 100 м2 | 0.6
28 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | шт. | 3
29 | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 6-ти каналов) | шт. | 6
30 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 0.3
31 | На каждый следующий канал добавлять к норме 58-21-1 | 10 шт. | 1.5
32 | Вывод канализационного стояка на кровлю | 100 м | 0.16
33 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм | м | -15.968
34 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм | м | 15.968
35 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 4
36 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. | 4
37 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 | 8.83
38 | Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины | кг | 296.5114
39 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 4.78
40 | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов | 100 м2 | 0.95
41 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 0.95
Раздел: 2. Прочие работы | [5 empty] | Раздел: 2. Прочие работы
42 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (из расценок 14,6457 т; ТЕРр58-17-4 = 1,45 т х 573/100 м2=8,3085 т - шифер; 350 кг/1000 кг х 65,21 м3=22,8235 т - шунгизит) | 1 Т ГРУЗА | 45.78
43 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км | 1 Т ГРУЗА | 45.78
Составил _________________